## Prä-Export
Details |  | Kalibrierung |  | Messungen | [5 empty] | Blindwerte |  | Aliquot
Detailüberschrift | Detailwert | OPA-Extinktionen | Eigenabsorptionen | Messung |  | Messung |  | Messung |  | OPA | Eigenabsorption
Produktname | Produkt A | 1.636 | 0.052 | OPA-Extinktionen | Eigenabsorptionen | OPA-Extinktionen | Eigenabsorptionen | OPA-Extinktionen | Eigenabsorptionen | 0.218 | 0.085 | 10
Konzentration | 0.25% | 0.909 | 0.052 | 0.39 | 0.093 | 0.393 | 0.092 | 0.375 | 0.091
Temperatur | 25°C | 0.537 | 0.052 | 0.34 | 0.088 | 0.327 | 0.086 | 0.348 | 0.101
Durchgeführt von | Laborant Z | 0.348 | 0.051 | 0.317 | 0.086 | 0.308 | 0.085 | 0.326 | 0.101
Datum | 2021-02-02 | 0.248 | 0.052 | 0.286 | 0.085 | 0.28 | 0.086 | 0.287 | 0.092
|  | 0.2 | 0.052 | 0.246 | 0.084 | 0.266 | 0.084 | 0.276 | 0.087
|  | 0.173 | 0.053
|  | 0.16 | 0.052
|  | 0.15 | 0.051

## Export
Details |  | Kalibrierung |  |  | Kalibrierung |  |  | Messung | [7 empty] | Messung | [7 empty] | Messung | [7 empty] | Messung
Detailüberschrift | Detailwert | BSA-Konzentrationen [µg/ml] | OPA-Extinktionen | Eigenabsorptionen | BSA-Konzentrationen [µg/ml] | OPA-Extinktionen | Eigenabsorptionen | Reinigungszeit [min] | OPA-Extinktionen | OPA-Blindwert | Eigenabsorptionen | Eigenabsorptions-Blindwert | Aliquot | Verdünnungsfaktoren | Maskieren | Reinigungszeit [min] | OPA-Extinktionen | OPA-Blindwert | Eigenabsorptionen | Eigenabsorptions-Blindwert | Aliquot | Verdünnungsfaktoren | Maskieren | Reinigungszeit [min] | OPA-Extinktionen | OPA-Blindwert | Eigenabsorptionen | Eigenabsorptions-Blindwert | Aliquot | Verdünnungsfaktoren | Maskieren | Reinigungszeit [min] | OPA-Extinktionen | OPA-Blindwert | Eigenabsorptionen | Eigenabsorptions-Blindwert | Aliquot | Verdünnungsfaktoren | Maskieren
Produktname | Produkt A | 500 | 1.636 | 0.052 |  |  |  | 0 | 0.39 | 0.218 | 0.093 | 0.085 | 10 | 1 | FALSE | 0 | 0.393 | 0.218 | 0.092 | 0.085 | 10 | 1 | FALSE | 0 | 0.375 | 0.218 | 0.091 | 0.085 | 10 | 1 | FALSE
Konzentration | 0.25% | 250 | 0.909 | 0.052 |  |  |  | 5 | 0.34 |  | 0.088 |  |  | 1 | FALSE | 5 | 0.327 |  | 0.086 |  |  | 1 | FALSE | 5 | 0.348 |  | 0.101 |  |  | 1 | FALSE
Temperatur | 25°C | 125 | 0.537 | 0.052 |  |  |  | 10 | 0.317 |  | 0.086 |  |  | 1 | FALSE | 10 | 0.308 |  | 0.085 |  |  | 1 | FALSE | 10 | 0.326 |  | 0.101 |  |  | 1 | FALSE
Durchgeführt von | Laborant Z | 62.5 | 0.348 | 0.051 |  |  |  | 20 | 0.286 |  | 0.085 |  |  | 1 | FALSE | 20 | 0.28 |  | 0.086 |  |  | 1 | FALSE | 20 | 0.287 |  | 0.092 |  |  | 1 | FALSE
Datum | 2021-02-02 | 31.3 | 0.248 | 0.052 |  |  |  | 30 | 0.246 |  | 0.084 |  |  | 1 | FALSE | 30 | 0.266 |  | 0.084 |  |  | 1 | FALSE | 30 | 0.276 |  | 0.087 |  |  | 1 | FALSE
|  | 15.6 | 0.2 | 0.052
|  | 7.8 | 0.173 | 0.053
|  | 3.9 | 0.16 | 0.052
|  | 0 | 0.15 | 0.051